2024年柳州市第二十八届青年

状元技术大赛

技术工作文件

（维修电工）赛项

2024年柳州市第二十八届青年状元技术大赛组委会

2024年7月

目录

一、 赛项技术描述	3

（一） 项目概要	3

（二） 基本知识与能力要求	3

二、 竞赛内容与评判标准	6

（一） 竞赛内容	6

（二） 实操模块简述	7

（三） 评判标准	7

三、 竞赛细则	11

（一） 赛场规则	11

（二） 竞赛安排	14

四、 竞赛场地与设备	15

（一） 赛场规格	15

（二） 设备规格	15

五、 安全、健康要求	17

（一） 选手安全防护措施要求	17

（二） 选手禁止携带易燃易爆物品	18

（三） 赛场必须留有安全通道	18

（四） 赛场药品配备	18

六、 申述与仲裁	18

七、 其他	19

# 赛项技术描述

## 项目概要

维修电工项目为个人赛，是指通过使用电工工具、量具和仪器、仪表，完成机电设备电气部分以及电气系统线路设计与装调、控制程序编制、系统整体功能运行调试的竞赛项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：PLC电气控制系统的线路连接；PLC编程与调试；变频器控制系统安装与调试；步进控制系统安装与调试；HMI画面设计与调试等内容。在评价方式上综合考核选手基本功及各项技能。

## 基本知识与能力要求

选手应掌握的理论知识、工作能力的要求以及各项要求的权重比例如表1所示。

表1选手基本知识与能力要求

| 相关要求 |  | 权重比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 5 |
| 基本知识 | （1）安全操作原则和方法。 （2）所有设备的用途、使用、保养、维修以及它们的安全影响。 （3）工作区域内良好的环境和安全原则及应用。 （4）有效沟通原则。 （5）有效合作原则。 （6）个人和集体的角色、职责和职责的范围和限制。 （7）时间管理的原则和技巧。 |  |
| 工作能力 | （1）准备和保持工作区域安全，整洁和高效。 （2）为手头的工作做好准备，包含充分考虑健康，安全和环境。 （3）规划工作达到效率最大化和干扰最小化。 （4）按照制造商的指导选择和安全使用所有设备和材料。 （5）对环境、设备和材料的使用应达到或者超过健康和安全标准。 （6）恢复工作区域到合适的状态和条件。 （7）广泛和具体地为团队绩效做出贡献。 （8）给予和接受反馈和支持。 |  |
| 2 | 沟通和人际交往 | 5 |
| 基本知识 | （1）企业和行业内的组织文化和行业惯例。 （2）以纸张及电子形式提交所需文件的目的及范围。 （3）与职业和部门有关的技术用语。 （4）口头、书面和电子形式的常规报告和特殊报告所需的标准。 （5）良好地与客户、团队成员及他人沟通的习惯。 （6）生成、维护为自己和他人提供使用记录的目的和技术。 |  |
| 工作能力 | （1）与各种商业和行业互动，随时学习专业规范。 （2）通过口头、书面和电子方式进行沟 通，以确保清晰、有效和高效。 （3）使用标准沟通技巧。 （4）与他人讨论复杂的技术原理和应用。 （5）积极的倾听和提问技巧。 （6）从任何可用形式的文档中读取、理解和提取技术数据及说明。 （7）完成报告并对出现的问题作出回应。 （8）面对面和间接地回应客户和员工的需求。 |  |
| 3 | 电气控制系统安装与调试 | 60 |
| 基本知识 | 电气工程的原理及相关应用。 （1）将信息或数据进行分解的原则和方法。 （2）从所有相关来源获取信息和数据的方法。 （3）处理信息和数据的原则和方法。 （4）自动控制基本知识。 （5）可编程序控制器的结构及工作原理。 （6）PLC指令的含义和使用方法。 |  |
| 工作能力 | （1）PLC电气控制系统原理图设计与绘制。 （2）将PLC与各类工控控制模块进行连接。 （3）搭建工业控制器与HMI设备之间的工业通信网络/总线。 （4）根据要求配置PLC，并配置相关控制电路使之能正确运行。 （5）连接设备和外围设备之间的输入/输出(I/O)控制信号和以太网/总线系统。 （6）使用计算机能力。 （7）符号逻辑理解与应用能力。 （8）操作PLC编程软件，用于对设备的编程。 （9）利用PLC控制变频器输入/输出（I/O）及运行功能。 （10）优化触摸屏用户界面。 （11）传感器集成应用。 （12）开发系统操作图表或流程图。 （13）使用流程图和图表编写、分析、审查和优化程序。 （14）进行程序和软件应用程序的试运行，以确保系统正确运行。 |  |
| 4 | 维修电工电气基础知识 | 30 |
| 基本知识 | （1）用电安全知识及触电急救。 （2）电力的定位、连接和使用的基本原则。 （3）电气工程的原理及相关应用。 （4）电气工程中常用的电度表、熔断器、开关、接触器等元器件的原理及相关应用。 （5）异步电动机的工作原理。 （6）机床电气设备的维护与检修知识。 （7）常用电子元器件的原理与检测。 （8）可编程控制器控制电路的工作原理与编程。 （5）常用的故障检测和排除方法。 |  |
| 工作能力 | （1）电气设备电路的原理分析。 （2）常用电工仪表的使用。 （3）三相三线有功电度表、熔断器、开关等元器件的安装接线。 （4）三相异步电动机控制线路的安装与调试。 （4）机床电气控制电路的安装、维修与调试。。 （5）电子控制电路的搭建与调试。 （6）可编程控制器控制电路装调 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 竞赛内容与评判标准

本赛项技术文件主要依照国家《电工》职业技能标准制定。竞赛内容以电工国家职业资格中级、高级工、技师、高级技师考核内容为基础，结合企业生产实际，适当增加相关新知识、新技术、新设备和新技能有关内容。

## 竞赛内容

1、竞赛内容：比赛分为理论竞赛和实操竞赛两大模块，其中理论模块竞赛时长90分钟，满分为100分，主要参照国家《电工》职业技能标准高级工理论考试内容进行命题；实操模块竞赛时长150分钟，满分为100分，以完成一个完整的电气控制系统的搭建和调试为最终任务来进行竞赛，总时长240分钟，总成绩按照理论成绩*30%+实操成绩*70%组成。竞赛内容参见表2竞赛内容明细表。

表2竞赛内容明细表

| 竞赛模块 | 占本模块权重 | 竞赛内容 | 竞赛时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论 | 100% | 参照国家《电工》职业技能标准高级工理论考试内容进行命题 | 90分钟 |
| 实操 | 20% | 电气控制控制系统设计与安装 | 120分钟 |
|  | 40% | 电气控制系统操控单元单项功能 |  |
|  | 30% | 电气控制系统整体功能调试 |  |
|  | 10% | 职业素养与安全意识 |  |
| 最终成绩 | 理论总成绩*30%+实操成绩*70% |  |  |

2、赛项执委会下设的赛项专家组负责本赛项赛题的编制工作。赛题编制遵从公开、公平、公正原则。

3、理论竞赛模块无题库、无样题。实操竞赛模块采用公开竞赛样题的方式进行，由组委会在赛前10天左右统一公布竞赛样题，样题中所包含的电气控制系统整体要素与正式竞赛赛题基本相同，但要素的数量和订货号与赛题有可能不同。赛前将对样题内容进行30%以内的修改，形成正式竞赛赛题。

## 实操模块简述

- 电气控制控制系统设计与安装

按竞赛任务书设计出控制要求的电气控制原理图，选择所需安装的电气元件，完成电气控制系统的线路连接，并进行初步调试。

- 电气控制系统操控单元单项功能

按任务书给定的电气控制系统的功能要求完成PLC编程、触摸屏组态、驱动器参数设置、传感器应用等，能实现局部操控单元调试运行。

- 电气控制系统整体功能调试

按任务书给定的电气控制系统整体的功能要求实现系统整体运行。

- 职业素养与安全意识

完成竞赛任务的所有操作符合安全操作规程、职业岗位要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备及器材，赛位整洁;绿色生产。

## 评判标准

1.分数权重

理论竞赛题型全部为客观题包括选择题和判断题，评分依据标准答案进行打分；实操竞赛为实际操作技能竞赛。各模块的分数权重见表3。

表3实操竞赛各模块的分数权重表

| 竞赛内容 | 评分内容 | 配分 | 知识、技能点 | 评分方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气控制控制系统设计与安装（20分） | 器件的选型 | 3分 | 器件选择数量正确合理、参数范围符合任务书竞赛任务要求、可靠。 ①选型器件型号含义 ②控制器基本功能、应用 ③驱动器基本功能、应用 ④电气设计安全原则 | 结果评分 |
|  | 电路设计与绘制电气控制原理图 | 4分 | 电路设计功能能实现竞赛任务书各项要求，科学合理，符合实际工程设计要求。图形符号规范，电路连接规范，字迹清楚、整洁、美观，图纸正确。 ①电气设计规范 ②电气功能实现 ③绘制电气原理图 ④元器件符号规范 ⑤驱动器接线端口按照要求设定 | 结果评分 |
|  | 元件布置与安装 | 3分 | 元件检查、安装位置合理，紧固不松动，工具使用合理。 ①电气元件合理布置 ②电气元件规范安装 | 结果评分 |
|  | 电路连接与工艺 | 6分 | 电气线路连接正确，导线、插针、号码管使用正确合理，驱动器、传感器等连接正确，走线合理。 ①器件端口功能 ②器件连接工艺 ③工具操作使用 | 过程评分 |
|  | 系统初步调试 | 4分 | 上电前安全检查，上电后初步检测元件工作是否正常，检查局部电路功能（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则）。 ①上电安全操作 ②器件功能测试 | 结果评分 |
| 电气控制系统操控单元单项手动控制功能（40分） | PLC编程设计与调试 | 18分 | 熟练使用PLC软件编程与调试，实现系统设计各部分功能（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则）。 ①PLC基本功能编程 ②PLC运动控制编程 ③PLC复杂功能编程 ④PLC与HMI连接编程 ⑤PLC调试 | 结果评分 |
|  | 触摸组态与PLC连接 | 6分 | 设计窗口界面、主令信号、状态显示、动画等，与PLC连接，能实现监视与控制效果（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则）。 ①PLC与触摸屏网络连接 ②触摸屏页面设计 ③触摸屏动画设计 ④触摸屏调试 | 结果评分 |
|  | 驱动器参数设置 | 6分 | 变频器、或步进驱动器等参数设置。 ①变频器参数功能、设置 ②步进驱动器参数功能、设置 | 结果评分 |
|  | 局部操控单元调试运行 | 10分 | 实现局部操控单元功能运行、指示灯状态等（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则）。 | 结果评分 |
| 电气控制系统整体自动运行功能调试（30分） | 系统整体正常运行工作 | 30分 | 系统检查初始状态后，系统正常启动、周期运行、停止，突发急停，非正常工作报警处理（以试题功能为准，根据抽取试题制定细则）。 | 结果评分 |
| 职业素养与安全意识（10分） | 安全 | 4分 | 现场操作安全保护符合安全操作规程、穿戴符合职业岗位要求； | 过程评分 |
|  | 规范 | 2分 | 赛后工具材料摆放整齐、现场设备文具资料管理整洁有序，符合高级电工职业规范。 | 过程评分 |
|  | 纪律 | 2分 | 爱惜赛场的设备和器材，保持赛位的整洁。团队有分工有合作，遵守竞赛纪律，尊重裁判员、工作人员等。 | 过程评分 |
|  | 绿色生产 | 2分 | 节约使用耗材。 | 结果评分 |

2.评判方法

（1）裁判组构建

裁判员由本届大赛竞赛委员会根据推荐裁判员名单中筛选产生。

（2）评分流程

裁判长指定两名裁判员按照评分标准完成所有选手的理论试卷的的评分；裁判长指定两名裁判员按照评分标准完成所有选手的电气原理图的评分；裁判长指定裁判员组成电气控制系统功能评分裁判小组，选手打开电源，做好评分准备。选手根据裁判指令操作设备，将所完成的功能逐一演示给裁判小组，根据设备运行情况与评分表进行比较，裁判判定是否得分。评分过程结束后由裁判小组向选手说明评分结果，并请选手确认签字。

（3）统分方法

首先由各组裁判进行复核后由录分员录入电脑，再将选手得分打印交由裁判长审核后签字确认。

3.违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

4.成绩并列排序方法

竞赛总成绩由理论、实操的成绩组成。竞赛总成绩作为参赛选手名次排序的依据。参赛选手总成绩相同时，实操得分高的选手名次在前；总成绩和实操成绩相同时，电气控制系统整体功能调试得分高的的在前。

# 竞赛细则

## 赛场规则

1.裁判人员要求

- 裁判员应服从裁判长的管理，裁判员的工作由裁判长指派决定。

- 裁判员的工作分为现场执裁、检测监督、安全管理、测量评判和评价评判等。评价评分前应由裁判长统一评判标准。

- 现场执裁的裁判员负责检查选手携带的物品。违规物品一律清出赛场。比赛结束后裁判员要命令选手停止一切操作。监督选手撤离竞赛工位。

- 比赛中裁判员不得主动进入工位接近选手，除非选手举手示意需要裁判员解决比赛中出现的问题，或者是需要裁判员对选手的安全问题进行干预。

2.选手要求

- 本项目为个人赛，选手必须持本人身份证和参赛证参加比赛。参赛选手出场顺序、位置由抽签决定，不得擅自变更、调整。

- 参赛选手比赛当天安排隔离，具体隔离要求根据参赛人数赛，不按照规定隔离者，取消比赛资格。

- 选手必须正确选择和使用工具对设备和材料进行操作，以避免人身伤害或设备器件损坏。竞赛现场不得使用明火，或者会产生较多火花的加工和操作方式。

- 选手禁止将移动电话带入比赛工位，禁止比赛时使用手机、照相机、录像机等设备，禁止携带和使用自带的任何存储设备。

- 赛场提供的物品、资料一律不准带离比赛工位。

- 比赛时，除裁判长和现场裁判外任何人员不得主动接近选手及其工作区域，选手有问题只能向裁判长和现场裁判反映。

- 参赛选手在比赛期间只允许在自己的工位内工作,不准离开比赛工位，如果有特殊原因需离开工位，必须通知现场裁判，得到允许后方可离开。

- 参赛选手只允许使用自己工位上的设备和工具，如有需要其他物品需裁判长同意才可向他人借用。

- 在竞赛过程中如发现问题（如设备故障等），选手应立即向现场裁判反映。得到同意后，选手退出到工作区外等候，等待故障处理完后方可继续比赛。如属于设备故障，补时时间为从选手示意到故障处理结束这段时间，否则不予补时。

- 比赛结束铃声响起后，选手应立即停止工作。未经裁判长允许，选手不得延长比赛时间。

- 评分期间，选手按裁判人员的指令要求操作设备，不允许更改、调整比赛设备及相关控制程序。

3.技术人员和工作人员要求

- 技术人员和工作人员在比赛进行过程中不得主动接触裁判员和选手。

- 技术人员和工作人员按照要求，在规定位置就座，进行自己的工作或者等待工作安排，不得擅自离开岗位。

- 技术人员按照选手的申请或者裁判长的安排，对现场设备进行维护或鉴定等工作。

- 技术人员进入选手工位工作时，选手除了必要的问题描述外，不得向技术人员询问其他问题，技术人员也不可随意与选手交流。

- 技术人员进行技术鉴定或者技术处理时，选手必须停止工作，按照裁判员的规定离开工位，等待技术人员处理完毕后，由技术人员将处理结果通知给裁判员，由裁判员向选手告知处理结果。

4.技术争议处理

- 对于竞赛过程中出现的一些技术问题，现场裁判员应该向裁判长报告。如果不影响比赛的进行，应该优先保证比赛的顺利进行，待选手当日比赛结束后，裁判长组织全体裁判员进行讨论，得到多数裁判员赞成后，形成处理方案并打印，由所有裁判员签名归档。讨论形成处理方案的方式包括并不仅限于裁判员提议，裁判长提议，讨论投票等形式。

- 对于竞赛过程中出现紧急技术问题必须当场处理的情况，在不影响大多数选手比赛的前提下，由裁判长现场决定处理方法，并在比赛结束后第一时间通知全体裁判员。

- 对于可能出现的评分标准或评分流程上的争议，由裁判长提出解决方案，由全体裁判员（包括争议提出人，不包括裁判长）投票决定。如果投票票数持平，由裁判长决定。

5.项目特殊规定

- 选手携带的工具箱接受裁判员检查，凡是不符合安全规范的工具将会被禁止携带和使用。

- 选手在竞赛过程中，不得携带带有模具性质的制备件，或者具有明显得利的单一功能自制备件，也不得携带赛场已经明确提供的设备备件和材料备料。

- 在竞赛过程中，选手不得再将其他工具、材料、设备和资料携带入竞赛区域，也不得接受未经裁判长许可的任何人从场外传递的任何物品，违反者将被取消成绩。

- 在竞赛过程中，选手不得进入其他选手工作区域，不得干扰或影响其他选手比赛，经过提示或警告仍不改正者，将取消该选手的竞赛成绩，禁止该选手继续比赛。

- 在竞赛过程中，因为选手个人原因（竞赛期间饮食、去卫生间、受伤处理等）造成的时间损耗，不对选手进行补时。

- 由于掉电造成的时间损失，将对选手进行补时。但是由于个人原因造成的选手程序或软件成果丢失和损坏，后果由选手自行承担。

## 竞赛安排

1、竞赛前一天下午16：00，所有参赛选手到达指定场地进行抽签决定竞赛场次。

2、比赛当天，在竞赛前30分钟，所有选手需要到达指定位置进行抽签，确定实操竞赛的工位号。理论+实操比赛时间为240分钟，场与场之间间隔约60分钟。

3、时间安排：第一场选手首先进行实操考核，其他选手在理论考场进行理论测试，理论测试完毕后，进行候场隔离休息。第一场选手实操结束后进行理论测试，理论测试完毕后，进行候场隔离休息。当最后一场实操选手入场后，所有候场选手可自行解散。

# 竞赛场地与设备

## 赛场规格

1.比赛区域总面积约400m²。净空高度不低于3m，采光、照明和通风良好，环境温度、湿度符合设备使用规定，同时满足选手的正常竞赛要求。

2.赛场主通道宽2m，符合紧急疏散要求。

3.赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、医疗、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

4.根据赛项特点，赛位面积在8㎡左右。

5.各工位均提供单相交流220V电源供电设备及0.4-0.6Mpa压缩空气气源，并为每位参赛选手提供安全帽。

6.赛场设维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区，为选手和赛场人员提供服务；设有安全通道，保证大赛安全有序进行；设有专门的安全保卫工作组。

7.赛事单元相对独立，确保选手独立开展比赛，不受外界影响；赛区内包括医疗点、维修服务站、生活补给站、洗手间、垃圾分类收集点等都在警戒线范围内，确保大赛在相对安全的环境内进行。

## 设备规格

1、竞赛设备

根据竞赛举办地的情况，赛场使用的设备和耗材可能与技术文件有少量出入，在正式竞赛前的说明会上，会公布设备和耗材的最终情况。

表4 实操平台主要竞赛设备清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC模块 | 品牌：西门子CPU1214C DC/DC/DC,集成输入/输出：14DI24V直流输 入，10晶体管输出24V 直流；模拟量输入0-10VDC或0-20mA；供电： 直流DC20.4-28.8V。 | 套 | 1 |  |
| 2 | PLC扩展模 块 | SM1223，8输入/8输出数字量扩展模块1个;1根预制工业以太网电缆，长度2米；五口以太网交换机1个 | 套 | 1 |  |
| 3 | 模拟量扩展模块 | SM1234,4x13位模拟量输入/2x14位模拟量输出 | 套 | 1 |  |
| 4 | 触摸屏模 块 | 品牌：昆仑通态TPC1061ti;10寸显示屏；外部接口:C0M（RS485)1个、 以太网口1个、电源输入24V、USB 接口 1 个。 | 套 | 1 |  |
| 5 | 电源模块 | 直流电源输出：DC24V； | 套 | 1 |  |
| 6 | 变频器模块 | 釆用西门子MM420 变频器(MM420 6SE6420-2AB11-2AA1)，驱动三相异步电动机。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 步进驱动控制模块 | 步进电机及驱动一组、光电传感器3只、丝杠运动机构1个、编码器1个 | 套 | 1 |  |
| 8 | 交流接触器 | 线圈：交流220V/交流380V | 个 | 5 |  |
| 9 | 中间继电器 | 线圈：直流24V | 个 | 5 |  |
| 10 | 台式计算机 | 符满足比赛要求，安装好博图15.1编程软件、仿真软件和MCGS嵌入版7.7。 | 套 | 1 |  |

2、竞赛用工具仪器

各参赛队竞赛用仪器仪表工具建议由各参赛队自行携带，赛场会提供部分供选手使用，但不提供仪器仪表使用的相关技术支持。参考清单如表5所示。

表5 参赛选手需要自带的工具清单

| 序号 | 配置名称 | 规格型号(供参考） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺丝刀 | 十字PH2*100mm | 把 | 1 |  |
| 2 | 螺丝刀 | PH0*75强力型十字 | 把 | 1 |  |
| 3 | 螺丝刀 | 5*75强力型一字 | 把 | 1 |  |
| 4 | 斜口钳 | 7寸 | 把 | 1 |  |
| 5 | 万用表 | UT139C/MF47 | 台 | 1 |  |
| 6 | 电工工具包 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | 剥线钳 | 7寸磨齿剥线钳 | 把 | 1 |  |
| 8 | 压线钳 | VE管型针式冷压端子棘轮压线钳 | 把 | 1 |  |

# 安全、健康要求

## 选手安全防护措施要求

竞赛的安全目标—事故为零，参赛选手必须按照规定自备穿戴防护装备，具体见表6。选手不穿电工鞋不得进入竞赛区域，不配备其他防护装备，不得进行相关操作。任何时候，参赛选手不得带电修改电气线路。

表6 选手必备的防护装备清单

| 序号 | 防护项目 | 图示 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 足部的防 护 |  | （1）绝缘 （2）防滑 （3）防砸 （4）防穿刺 |
| 2 | 工作服 |  | （1）须是长裤 （2）护服必须紧身不松 垮，达到三紧要求 |

## 选手禁止携带易燃易爆物品

选手禁止携带易燃易爆物品，违规者不得参赛。竞赛现场禁止使用明火，违规者将被警告和劝阻，不听从劝阻者将被取

## 赛场必须留有安全通道

竞赛前必须明确告诉选手和裁判员安全通道和安全门位置。赛场必须配备灭火设备，并置于显著位置。赛场应具备良好的通风、照明和操作空间的条件。做好竞赛安全、健康和公共卫生及突发事件预防与应急处理等工作。

## 赛场药品配备

1.赛场须配备医护人员和必须的药品。

2.选手受伤，必须进行医疗卫生处理，不得延误。

# 申述与仲裁

1.参赛选手对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判，以及对工作人员等有违公平的行为可现场提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向仲裁组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.大赛仲裁组负责受理大赛中出现的申诉复议并进行仲裁，以保证竞赛顺利进行和竞赛结果公平、公正。仲裁组的裁决为最终裁决，参赛队不得因申诉或对仲裁处理意见不服而停止比赛或滋事，否则按弃权处理。

# 其他

1.本技术文件适用于《2023年柳州市新能源汽车行业青年职工技能大赛》维修电工项目。

2.本技术文件最终解释权归《2023年柳州市新能源汽车行业青年职工技能大赛》组委会所有。

3、理论复习参考资料：《维修电工高级职业技能鉴定考核指导》出版社:石油大学出版社，出版日期:2014年05月01日ISBN:9787563642595